## 配套设施运维保障经费（环保设备设施）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 配套设施运维保障经费（环保设备设施）
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 中共北京市委机关党校
项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  | 联系电话 | 13671158622
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 405 | 405 | 399.02 | 10 | 98.52% | 9.8523
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 405 | 405 | 399.02 | — | 98.52% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过运行、维护地能热泵系统、太阳能利用系统、餐厨垃圾处理系统、油烟净化过滤系统、高压变电设备等，减少各类污染物的排放，降低对周边环境的影响。 |  |  |  | 按预期目标全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 地能热泵系统，通过地下水循环原理，达到制热制冷目的 | 冬季满足于18℃-22℃，夏季满足24℃-28℃。 | 冬季满足于18℃-22℃，夏季满足24℃-28℃。 | 0.5 | 0.5
|  |  | 水循环利用率 | 达到95%以上 | 水循环利用率实际达到90%以上，下一步将提高水循环利用率。 | 1 | 0.5 | 未达到预期目标
|  |  | 冬季电锅炉辅助加热 | 每小时耗电不高于2000KW/h | 每小时耗电不高于2000KW/h | 0.5 | 0.5
|  |  | 每年减少标准煤使用 | 1700吨 | 1700吨 | 0.5 | 0.5
|  |  | 太阳能利用系统 | 夏季满足每日不低于50℃水，最大限值300吨 | 夏季满足每日不低于50℃水，最大限值300吨 | 0.5 | 0.5
|  |  | 太阳能利用系统 | 冬季满足每日不低于40℃水，最大限值80吨 | 冬季满足每日不低于40℃水，最大限值80吨 | 0.5 | 0.5
|  |  | 太阳能路灯完好率 | 不低于99%。 | 太阳能路灯完好率实际不低于95%，下一步将提高太阳能路灯完好率 | 1 | 0.5 | 未达到预期目标
|  |  | 餐厨垃圾处理系统 | 每日处理限值200Kg，产生有机肥料用于院内绿化 | 每日处理限值200Kg，产生有机肥料用于院内绿化 | 1 | 1
|  |  | 设备完好运行率 | 不低于99%。 | 餐厨垃圾处理设备完好运行率实际不低于95%，下一步将提高设备完好率。 | 1 | 0.5 | 未达到预期目标
|  |  | 油烟过滤净化系统 | 达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018，高于国家标准《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018，高于国家标准《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 0.5 | 0.5
|  |  | 增加了颗粒物、非甲烷总烃两项污染物排放限值，加严了油烟排放限值。 | 增加了颗粒物、非甲烷总烃两项污染物排放限值，加严了油烟排放限值。 | 增加了颗粒物、非甲烷总烃两项污染物排放限值，加严了油烟排放限值。 | 1 | 1
|  |  | 每年清洁厨房烟道 | >4次 | 每年实际清洁厨房烟道4次，下一步将提高清洁厨房烟道次数 | 1 | 0.5 | 未达到预期目标
|  |  | 更换油烟净化滤芯装置 | >2次 | >2次 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 各项系统运行排放，全部达到国家及地方规定排放标准。 | 各项系统运行排放，全部达到国家及地方规定排放标准。 | 各项系统运行排放，全部达到国家及地方规定排放标准。 | 15 | 13 | 质量指标达标数据细化量化程度不充分
|  | 时效指标 | 2021年12月中旬前基本完成工作。 | 2021年12月中旬前基本完成工作。 | 2021年12月中旬前基本完成工作。 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 运行维护费用不高于405万元。 | 运行维护费用不高于405万元。 | 运行维护费用不高于405万元。 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 减少燃煤大气污染、餐厨垃圾、油烟排放 | 减少燃煤大气污染、餐厨垃圾、油烟排放 | 减少燃煤大气污染、餐厨垃圾、油烟排放 | 15 | 13 | 反映环保节能的效益实现支撑材料不充分
|  |  | 减少对周边环境的影响 | 减少对周边环境的影响 | 减少对周边环境的影响 | 15 | 13 | 反映环保节能的效益实现支撑材料不充分
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 环保部门各项考核达标满意度 | >90% | 环保部门各项考核达标满意度 >99% | 10 | 7 | 满意度调查样本及分析的支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.8523 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。